	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	Estate  2008  –  Le fiamme si avvicinarono pericolosamente al canile, che, senza gli adeguati lavori di messa a norma, diventerebbe una trappola mortale per uomini ed animali.


· l’ INTERO SISTEMA FOGNARIO GENERA UN PERICOLOSO RISTAGNO DI REFLUI, in quanto i tubi di scarico, forse per problemi di pendenza, non riescono a far defluire i rifiuti organici neppure durante il lavaggio dei box, dove, peraltro, anche qualche pozzetto di raccolta ha già ceduto, ed alcuni tombini non hanno mai avuto una adeguata copertura metallica o di altro idoneo resistente materiale. Per evitare incidenti, sono stati momentaneamente ricoperti alla meglio con variegati materiali di risulta. 

 Pertanto, oltre a chiedere di provvedere immediatamente alle sopra richiamate riparazioni, urge anche prevedere dei periodici interventi di spurgo dell’intero sistema fognario, con una contestuale disinfestazione delle stesse condotte di scarico.

	[image: image3.jpg]i

> o W

» =
ks

- —— .
»

. _ g ~ - .

y %

- %
vk

2 : ’, ¢
T . ! !

3

T

-
-

B\
LY




L’acqua piovana non riesce a defluire, per la mancanza di una adeguata pendenza, nei tombini di raccolta presenti nei box.
	[image: image4.jpg]



Tombini fognari a cielo aperto, mai dotati di griglie e coperti provvisoriamente con materiale vario, da dove sbucano ratti e dove prolifica ogni tipo di parassita.


· per la RACCOLTA  DEI  RIFIUTI  SOLIDI, il canile è stato dotato di un solo contenitore, di plastica verde, di limitata capacità; sarebbe, invece, necessario ed urgente dotarlo di alcuni dei ben più capienti contenitori a ruote, da posizionare su una base cementizia di facile pulitura, al riparo dal sole e dalle intemperie, predisponendone lo svuotamento almeno a giorni alterni, specialmente nel periodo estivo e non raramente, come purtroppo avviene ora. Nella circostanza sarebbe anche quanto mai opportuno fornire la struttura dei bidoni per la raccolta differenziata e quello per i rifiuti sanitari.
PAGE  
2

